|  | Додаток 1 до Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні (пункт 1.4 розділу I) |
| --- | --- |

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК

оснащення та обладнання закладу охорони здоров’я, який проводить ДРТ

I. Кабінет лікаря

| 1 | Крісло гінекологічне |
| --- | --- |
| 2 | Ультразвуковий апарат з вагінальним і абдомінальним датчиками з пункційними насадками |
| 3 | Інструментарій |
| 4 | Випромінювач бактерицидний (лампа) |
| 5 | Стіл інструментальний |
| 6 | Медична шафа для лікарських засобів |
| 7 | Кушетка медична (за необхідності) |

II. Процедурна

| 1 | Крісло гінекологічне або універсальний операційний стіл |
| --- | --- |
| 2 | Ультразвуковий апарат з вагінальним і абдомінальним датчиками з пункційними насадками (можливо використання апарата з кабінету лікаря) |
| 3 | Інструментарій |
| 4 | Випромінювач бактерицидний (лампа) |
| 5 | Джерело кисню |
| 6 | Ларингоскоп з набором клинків |
| 7 | Апарат для моніторування (пульс, оксигенація, артеріальний тиск) |
| 8 | Стіл інструментальний |
| 9 | Медична шафа для лікарських засобів |

III. Ембріологія

| 1 | Бінокулярна лупа |
| --- | --- |
| 2 | СО2-інкубатор клітинних культур - 2 шт. |
| 3 | Світловий мікроскоп |
| 4 | Інвертований мікроскоп |
| 5 | Комплект мікроманіпуляторів |
| 6 | Центрифуга |
| 7 | Холодильник |
| 8 | Ламінарний бокс з підігрівом робочої поверхні |
| 9 | Датчик для контролю СО2 та температури в інкубаторах |
| 10 | Припливно-витяжна вентиляція |
| 11 | Камера Маклера або камера Горяєва |

IV. Кріосховище

| 1 | Обладнання для кріоконсервації біоматеріалу |
| --- | --- |
| 2 | Посудини Дьюара для зберігання кріоконсервованих статевих клітин та тканин репродуктивних органів |
| 3 | Посудини Дьюара із запасом рідкого азоту |
| 4 | Контейнери для біоматеріалу |
| 5 | Засоби індивідуального захисту персоналу |
| 6 | Примусова вентиляція |

V. Приміщення для отримання сперми.

| В.о. директора Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги | Є. Мороз |
| --- | --- |